## Slide 1: Herramienta AFM “Roughness”
By: Díaz Castro Miguel Ángel, Hernández Vázquez Luis Alfonso, Maguey Chávez Diego Ricardo, Prieto Camarillo Javier, Quevedo Lozano Andres

## Slide 2: AFM
Es una herramienta de tipo mecano-óptica capaz de detectar de forma continua la topografía de una superficie.
Las partes más importantes de un AMF son:
  una punta muy fina
  Un láser
  Un sensor de lectura y respuesta.

## Slide 3: Funcionalidad
  Se coloca la punta sobre la superficie deseada, y se traslada a lo largo de esta. Las irregularidades en la superficie causan que el reflejo del láser tenga variaciones, las cuales son interpretadas por el sensor.

## Slide 4: Usos AFM
Notar el deterioro y la razón de deterioro en distintos materiales (metales, cerámica, pinturas)
Autentificar obras de arte, esculturas, etc.
Encontrar la mejor forma de restaurar y proteger contra los elementos y el paso del tiempo a pinturas, documentos, libros, etc.
Detectar anomalías en sistemas y órganos esenciales en el cuerpo humano.

## Slide 5: Programa MatLab
El programa realizado en Matlab fue elaborado para interpretar los datos recibidos por el microscopio.
Cuenta con las funciones:
  Mean: codigo,
  Roughness Average: codigo, diagrama.
  Root Means Square: codigo, diagrama.
  Maximum peak & minimum valley: codigo, diagrama.
  Maximum height of profile: codigo, diagrama.
  Average Profile: codigo, diagrama.
  Skewness Measures: codigo, diagrama.